## Enheder
ID | Navn | Serie | Beskrivelse | Kanaler | Max Strøm | Spænding(er) | Installation | Effektmåling | Tørkontakt | Rullegardin | Protokoller | Use Cases (ID'er) | Tags | HANDLING (behold/fjern/opdater) | NOTER
shelly-1-gen4 | Shelly 1 Gen4 | Gen4 | Kompakt 1-kanals relæ med tørkontakt. WiFi, BT, Zigbee, Matter. | 1 | 16A | 110-240V AC, 12V DC, 24V DC | flush | Nej | Ja | Nej | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | lighting, garage, appliance, heating, intercom, motor | Tørkontakt, Matter-klar
shelly-1pm-gen4 | Shelly 1PM Gen4 | Gen4 | 1-kanals relæ med effektmåling. 35% mindre end forgængeren. | 1 | 16A | 110-240V AC, 24V DC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | lighting, appliance, heating, energy | Effektmåling, Ultra-kompakt
shelly-1pm-mini-gen4 | Shelly 1PM Mini Gen4 | Gen4 | Verdens mindste relæ med effektmåling. | 1 | 8A | 110-240V AC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | lighting, appliance | Effektmåling, Ultrakompakt
shelly-2pm-gen4 | Shelly 2PM Gen4 | Gen4 | 2-kanals relæ med effektmåling. Til persienner og bi-dir. motorer. | 2 | 10A/kanal | 110-240V AC, 24V DC | flush | Ja | Nej | Ja | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | blinds, lighting, appliance, motor | Rullegardin, Effektmåling
shelly-mini-1-gen4 | Shelly Mini 1 Gen4 | Gen4 | Ultrakompakt relæ til lampeudtag og trange dåser. | 1 | 8A | 110-240V AC | flush | Nej | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | lighting, appliance | Ultrakompakt, Lampeudtag
shelly-em-mini-gen4 | Shelly EM Mini Gen4 | Gen4 | Kompakt energimåler til individuelle apparater. | 1 | N/A | 110-240V AC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | energy | Energimåling, Kompakt
shelly-plug-gen4 | Shelly Plug Gen4 | Gen4 | Smart stik med effektmåling op til 1800W/15A. Lux-sensor. | 1 | 15A | 110-240V AC | plug | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter | appliance, energy, lighting | Plug & Play, Effektmåling
shelly-flood-gen4 | Shelly Flood Sensor Gen4 | Gen4 Sensor | Vandlækagesensor med kabel. Realtidsalarm. | 0 | N/A | Batteri | standalone | Nej | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | sensors | Batteridrevet, Alarm
shelly-motion-gen4 | Shelly Motion Sensor Gen4 | Gen4 Sensor | Bevægelsessensor med tilstedeværelsesregistrering. | 0 | N/A | Batteri | standalone | Nej | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | sensors, lighting, heating | Tilstedeværelse, Batteridrevet
shelly-dimmer-gen3 | Shelly Dimmer Gen3 | Gen3 | Lysdæmper til LED, halogener og transformatorer. Med/uden nul. | 1 | 2A (dimmer) | 110-240V AC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | dimming, lighting | Lysdæmpning, Uden nul
shelly-dimmer-010v-gen3 | Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 | Gen3 | 0-10V/1-10V dæmper til LED-drivere, motorer og ventiler. | 1 | 2A | 110-240V AC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | dimming, lighting, motor | 0-10V, Effektmåling
shelly-plus-1 | Shelly Plus 1 | Plus | 1-kanals relæ med tørkontakt (potentialfri). AC og DC forsyning. | 1 | 16A | 110-240V AC, 12V DC, 24-240V DC | flush | Nej | Ja | Nej | WiFi, Bluetooth | lighting, garage, appliance, intercom, heating | Tørkontakt, DC-forsyning
shelly-plus-1pm | Shelly Plus 1PM | Plus | 1-kanals relæ med effektmåling. 16A. AC og DC forsyning. | 1 | 16A | 110-240V AC, 24-30V DC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | lighting, appliance, heating, energy | Effektmåling, 16A
shelly-plus-2pm | Shelly Plus 2PM | Plus | 2-kanals relæ med effektmåling pr. kanal. Rullegardin-tilstand. | 2 | 10A/kanal | 110-240V AC, 24V DC | flush | Ja | Nej | Ja | WiFi, Bluetooth | blinds, lighting, motor | Rullegardin, 2 kanaler
shelly-plus-i4 | Shelly Plus i4 | Plus | 4-kanals scenecontroller uden relæ. 12 tilpasselige handlinger. | 4 | N/A | 110-240V AC | flush | Nej | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | scenes | Scener, 4 inputs
shelly-plus-i4-dc | Shelly Plus i4 DC | Plus | 4-kanals scenecontroller til DC (5-24V). | 4 | N/A | 5-24V DC | flush | Nej | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | scenes, sensors | DC, Scener
shelly-plus-uni | Shelly Plus Uni | Plus | Universelt lavspændingsmodul. 2 SSR, analog/digital input, 1-Wire. | 2 | 0.3A | 8-24V AC, 5-28V DC | flush | Nej | Ja | Nej | WiFi, Bluetooth | intercom, sensors, garage | Lavspænding, Tørkontakt, Sensorinput
shelly-pro-1 | Shelly Pro 1 | Pro | Professionelt 1-kanals DIN-skinne relæ med tørkontakt. | 1 | 16A | 110-240V AC | din | Nej | Ja | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | lighting, garage, appliance, motor, heating | DIN-skinne, LAN
shelly-pro-1pm | Shelly Pro 1PM | Pro | Professionelt 1-kanals DIN-skinne relæ med effektmåling. | 1 | 16A | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | lighting, appliance, heating, energy | DIN-skinne, LAN, Effektmåling
shelly-pro-2pm | Shelly Pro 2PM | Pro | 2-kanals DIN-skinne relæ. 16A/kanal, 25A total. Rullegardin. | 2 | 16A/kanal (25A total) | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Ja | WiFi, LAN, Bluetooth | blinds, lighting, motor | DIN-skinne, Rullegardin, LAN
shelly-pro-4pm | Shelly Pro 4PM | Pro | 4-kanals DIN-skinne relæ med farveskærm. 16A/kanal, 40A total. | 4 | 16A/kanal (40A total) | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | lighting, appliance, heating, energy | DIN-skinne, 4 kanaler, Farveskærm
shelly-pro-dimmer-1pm | Shelly Pro Dimmer 1PM | Pro | 1-kanals DIN-skinne dæmper med effektmåling. | 1 | 10A | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | dimming, lighting | DIN-skinne, Lysdæmpning
shelly-pro-dimmer-2pm | Shelly Pro Dimmer 2PM | Pro | 2-kanals DIN-skinne dæmper med effektmåling pr. kanal. | 2 | 10A | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | dimming, lighting | DIN-skinne, Lysdæmpning, 2 kanaler
shelly-pro-dimmer-010v | Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM | Pro | DIN-skinne 0-10V/1-10V dæmper til LED-drivere og motorer. | 1 | N/A | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | dimming, motor | DIN-skinne, 0-10V, LAN
shelly-pro-3em | Shelly Pro 3EM | Pro | 3-faset DIN-skinne energimåler med 120A CT-spoler. MODBUS. | 3 | 120A CT | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | energy | DIN-skinne, 3-faset, MODBUS
shelly-pro-3em-400 | Shelly Pro 3EM-400 | Pro | 3-faset DIN-skinne energimåler med 400A CT-spoler. | 3 | 400A CT | 110-240V AC | din | Ja | Nej | Nej | WiFi, LAN, Bluetooth | energy | DIN-skinne, 3-faset, 400A
shelly-wall-display | Shelly Wall Display X2 | Display | 6,95" touchskærm. Integreret relæ, effektmåling og sensorer. | 2 | 10A | 110-240V AC | flush | Ja | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | display, scenes, lighting | Touchskærm, Sensorer
shelly-wall-display-xl | Shelly Wall Display XL | Display | 10" touchskærm kontrolpanel. Scener, energi og vejrdata. | 0 | N/A | 110-240V AC | flush | Nej | Nej | Nej | WiFi, Bluetooth | display, scenes | 10" skærm, Sonos-integration
ny-enhed-1 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-2 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-3 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-4 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-5 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-6 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-7 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-8 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-9 | [13 empty] | tilføj
ny-enhed-10 | [13 empty] | tilføj

## Use Cases
ID | Ikon | Titel | Beskrivelse | HANDLING (behold/fjern/opdater) | NOTER
lighting | 💡 | Lysstyring | Tænd, sluk og automatiser belysning i dit hjem eller kontor.
garage | 🚗 | Garageportstyring | Åbn og luk din garageport eller port fra din telefon.
blinds | 🪟 | Persienner & Gardiner | Automatiser rullegardiner, persienner og markiser.
energy | ⚡ | Energimåling | Overvåg strømforbrug på individuelle kredse eller hele installationen.
dimming | 🔆 | Dæmpning | Dæmp belysning jævnt med kompatible lyskilder og drivere.
appliance | 🔌 | Apparatstyring | Gør enhver stikkontakt eller apparat smart med fjernbetjening.
heating | 🌡️ | Varme & Klima | Styr radiatorer, gulvvarme eller klimaanlæg intelligent.
scenes | 🎬 | Scenestyring | Konfigurer knapper til at aktivere scener og automatiseringer.
sensors | 📡 | Sensorovervågning | Overvåg temperatur, fugtighed, oversvømmelse og bevægelse.
intercom | 🔔 | Dørtelefon & Adgang | Automatiser dørtelefoner, låse og adgangskontrol.
motor | ⚙️ | Motorstyring | Styr pumper, ventiler og andre motordrevne enheder.
display | 🖥️ | Centralt kontrolpanel | Touchskærm til styring af alle enheder fra ét sted.
ny-usecase-1 |  |  |  | tilføj
ny-usecase-2 |  |  |  | tilføj
ny-usecase-3 |  |  |  | tilføj
ny-usecase-4 |  |  |  | tilføj
ny-usecase-5 |  |  |  | tilføj

## Filtre
Filter-gruppe | Ikon | Titel | Beskrivelse | Mulighed ID | Mulighed Label | Mulighed Værdi | HANDLING (behold/fjern/opdater) | NOTER
voltage | ⚡ | Spændingsniveau | Hvilken forsyningsspænding har du? | any-v | Alle | any
voltage |  |  |  | 230v | 110-240V AC | 110-240V AC
voltage |  |  |  | 24vdc | 24V DC | 24V DC
voltage |  |  |  | 12vdc | 12V DC | 12V DC
voltage |  |  |  | 5vdc | 5V DC | 5-24V DC
voltage |  |  |  | battery | Batteri | Batteri
installation | 🔧 | Installationsmetode | Hvor skal enheden monteres? | any-inst | Alle | any
installation |  |  |  | flush | Indbygning (bag kontakt) | flush
installation |  |  |  | din | Tavlemontering (DIN-skinne) | din
installation |  |  |  | plug | Stikkontakt (Plug & Play) | plug
installation |  |  |  | standalone | Fritplaceret | standalone
powerMonitoring | 📊 | Effektmåling | Skal enheden kunne måle strømforbrug? | any-pm | Ligegyldigt | any
powerMonitoring |  |  |  | pm-yes | Ja, krævet | true
powerMonitoring |  |  |  | pm-no | Nej, ikke nødvendigt | false
channels | 🔢 | Antal kanaler | Hvor mange enheder skal styres? | any-ch | Alle | any
channels |  |  |  | ch-1 | 1 kanal | 1
channels |  |  |  | ch-2 | 2 kanaler | 2
channels |  |  |  | ch-3 | 3+ kanaler | 3
dryContact | 🔗 | Tørkontakt | Har du brug for potentialfrit relæ? | any-dc | Ligegyldigt | any
dryContact |  |  |  | dc-yes | Ja, krævet | true
dryContact |  |  |  | dc-no | Nej | false
protocol | 📡 | Protokol | Hvilke protokoller er vigtige for dig? | any-proto | Alle | any
protocol |  |  |  | proto-matter | Matter | Matter
protocol |  |  |  | proto-zigbee | Zigbee | Zigbee
protocol |  |  |  | proto-lan | LAN (Ethernet) | LAN
protocol |  |  |  | proto-wifi | WiFi | WiFi

## Vejledning
VEJLEDNING TIL REDIGERING
Ark: Enheder | Hovedliste over alle Shelly-enheder med specifikationer og filtre.
- Gule kolonner | Udfyld 'HANDLING' med: behold, fjern, eller opdater
- Grønne rækker | Tomme rækker til at tilføje nye enheder
- Use Cases kolonne | Kommaseparerede use case ID'er (se 'Use Cases' arket)
- NOTER kolonne | Skriv eventuelle rettelser eller kommentarer her
Ark: Use Cases | Liste over alle anvendelseskategorier i vælgeren.
- Tilføj/fjern | Brug HANDLING-kolonnen til at angive ændringer
- Nye use cases | Udfyld de grønne rækker med nye kategorier
Ark: Filtre | Alle filtergrupper og deres valgmuligheder.
- Blå rækker | Filtergruppe-overskrifter
- Hvide rækker | Individuelle filtermuligheder
- Tilføj nye filtre | Skriv dem i NOTER-kolonnen
Gyldige Use Case ID'er: | lighting, garage, blinds, energy, dimming, appliance, heating, scenes, sensors, intercom, motor, display
Gyldige Installations-typer: | flush (indbygning), din (DIN-skinne), plug (stikkontakt), standalone (fritplaceret)
Gyldige Protokoller: | WiFi, Bluetooth, Zigbee, Matter, LAN